## для начальства
Форма 1/ОТОП
Донесение
о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
к эксплуатации в осенне-зимний период 20___ – 20___ годов
по состоянию на __.___.20__
№ п/п | Наименование муниципального района субъекта РФ (республики, края, автономного округа, области, города) | Показатели | Всего количество | Единица измерения | Средняя изношенность, % | Не готовы к эксплуатации | Причина неготовности объекта к эксплуатации | Срок ввода в эксплуатацию | Процент готовности
Итого за Свердловскую область |  | Котельные | 1784 | шт
|  | ТЭЦ | 12 | шт
|  | ГРЭС | 6 | шт
|  | ЦЭС | 4 | шт
|  | ДЭС | 13 | шт
Теплосети
|  | всего | 7593.3 | км
|  | в т.ч. ветхие | 2920.2 | км
|  | Тепловые насосные станции | 196 | шт
|  | ЦТП | 926 | шт
|  | Водозаборы | 1580 | шт
|  | Очистные станции | 77 | шт
Водопроводы
|  | всего | 11071.5 | км
|  | в т.ч. ветхие | 5242.3 | км
|  | Насосные станции водопровода | 979 | шт
Электрические сети
|  | всего | 63190.2 | км
|  | в т.ч. ветхие | 15643.7 | км
|  | Трансформаторные подстанции | 15341 | шт

## Итого за ФО
Приложение 2
Донесение
о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации
к эксплуатации в осенне-зимний период 20__ – 20___ годов
по состоянию на ___.___.20___
№ п/п | Наименование муниципального района субъекта РФ (республики, края, автономного округа, области, города) | Показатели | Всего количество | Единица измерения | Средняя изношенность, % | Не готовы к эксплуатации | Причина неготовности объекта к эксплуатации | Срок ввода в эксплуатацию | Процент готовности
Итого за ФО |  | Котельные |  | шт
|  | ТЭЦ |  | шт
|  | ГРЭС |  | шт
|  | ЦЭС |  | шт
|  | ДЭС |  | шт
Теплосети
|  | всего |  | км
|  | в т.ч. ветхие |  | км
|  | Тепловые насосные станции |  | шт
|  | ЦТП |  | шт
|  | Водозаборы |  | шт
|  | Очистные станции |  | шт
Водопроводы
|  | всего |  | км
|  | в т.ч. ветхие |  | км
|  | Насосные станции водопровода |  | шт
Электрические сети
|  | всего |  | км
|  | в т.ч. ветхие |  | км
|  | Трансформаторные подстанции |  | шт

## Лист1
Приложение 1
Донесение
о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
к эксплуатации в осенне-зимний период 20__– 20__ годов
по состоянию на 00.00.20_
№ п/п | Наименование муниципального образования | Показатели | Всего количество | Единица измерения | Средняя изношенность, % | Не готовы к эксплуатации | Причина неготовности объекта к эксплуатации | Срок ввода в эксплуатацию | Процент готовности
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Итого за муниципальное образование |  | Котельные | 1784 | шт
|  | ТЭЦ | 12 | шт
|  | ГРЭС | 6 | шт
|  | ЦЭС | 4 | шт
|  | ДЭС | 13 | шт
Теплосети
|  | всего | 7593.3 | км
|  | в т.ч. ветхие | 2920.2 | км
|  | Тепловые насосные станции | 196 | шт
|  | ЦТП | 926 | шт
|  | Водозаборы | 1580 | шт
|  | Очистные станции | 77 | шт
Водопроводы
|  | всего | 11071.5 | км
|  | в т.ч. ветхие | 5242.3 | км
|  | Насосные станции водопровода | 979 | шт
Электрические сети
|  | всего | 63190.2 | км
|  | в т.ч. ветхие | 15643.7 | км
|  | Трансформаторные подстанции | 15341 | шт