- Безопасность при обращении с газовыми приборами.

|  | Исключить риск пожаров можно при соблюдении правил безопасности: Используйте только исправное газовое оборудование. Регулярно проверяйте и обслуживайте его; Не оставляйте открытым газовый кран - после использования закрывайте его плотно и до конца; Не устанавливайте мебель и другие предметы близко к газовым приборам - безопасное расстояние должно составлять не менее 20 см; Не оставляйте пищу на зажженной газовой или электрической плите без присмотра; При утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте свет и электроприборы; Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды; Проводить работы по замене газового оборудования могут только специалисты газового хозяйства с лицензией; |
| --- | --- |