Утверждена

постановлением администрации

го Верх-Нейвинский

от 21.06.2012г. № 294

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ

НА 2012 - 2016 ГОДЫ"

## 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2012 - 2016 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1) Указ Президента Российской Федерации от 4 июля 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; 2) перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 2 июля 2009 года N Пр-1802ГС; 3) Распоряжение Правительства Свердловской области от 02.09.2009 N 932-РП; 4) Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 5) Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; 6) Устав городского округа Верх-Нейвинский |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Верх-Нейвинский |
| Разработчик Программы | Администрация городского округа Верх-Нейвинский; |
| Основные исполнители Программы | 1) Администрация городского округа Верх-Нейвинский; 2) организации коммунального комплекса городского округа Верх-Нейвинский 3) управляющие компании городского округа Верх-Нейвинский; 4) муниципальные учреждения городского округа Верх-Нейвинский; |
| Сроки реализации Этапы реализации Программы | 2012 - 2016 годы. I этап - 2012 год - формирование Программы, сбор исходной информации, начало проведения энергетических обследований, формирование мероприятий и их частичная реализация ; II этап - 2013 - 2016 годы - энергоаудит, реализация основных мероприятий мониторинг программы. |
| Цель Программы | Активизация в городского округа Верх-Нейвинский практических действий и расширение набора инструментов политики энергосбережения, способных обеспечить повышение энергоэффективности экономики городского округа, снижения удельного энергопотребления в бюджетных организациях, жилищно-коммунальном хозяйстве, на транспорте и в сфере услуг |
| Основные задачи Программы | 1) обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики; 2) сокращение бюджетных расходов на коммунальные услуги с целевой установкой сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах местного бюджета к 2015 году в 1,3 раза по отношению к уровню 2007 года; 3) снижение удельных показателей потребления топлива, электрической и тепловой энергии при производстве большинства энергоемких видов продукции, работ, услуг, а также в общественных и жилых зданиях городского округа; 4) наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментального учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей, содействие формированию разветвленной энергосервисной сети; 5) стимулирование энергосбережения в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, на производстве и в быту, повышение административной и экономической ответственности за энергорасточительную деятельность и поведение; 6) совершенствование и повышение достоверности статистического учета и отчетности по производству и потреблению топлива и энергии, особенно на муниципальном уровне; - концентрация финансовых и трудовых ресурсов на широкомасштабных работах по капитальному и текущему ремонту коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда с целевой установкой снижения удельного потребления тепловой энергии в жилищно-коммунальной сфере к 2015 году в 1,3 раза к уровню 2007 года |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы | 1) снижение энергоемкости; 2) снижение электроемкости; 3) снижение теплоемкости; 4) снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных услуг; 5) снижение удельной энергоемкости важнейших видов продукции; 6) снижение удельной энергоемкости жилищного фонда; 7) снижение потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении; 8) уровень инструментального учета потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями и жилищным фондом |
| Перечень основных разделов Программы | 1. Общие сведения о муниципальном образовании. 2. Общие сведения о коммунальной инфраструктуре муниципального образования. Описание действующих систем. Анализ рынка предоставления услуг и возможности развития. 3. Совершенствование нормативно-правовой базы энергосбережения, стимулирование и повышение квалификации кадров. 4. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере. 5. Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре и жилищном фонде. 6. Снижение энергетических издержек предприятий малого и среднего бизнеса и формирование энергосервисной инфраструктуры. 7. Повышение энергоэффективности в промышленном секторе и потребительской сфере. 8. Целевые показатели повышения энергетической эффективности и энергосбережения городского округа на период до 2016 года |
| Источники финансирования Программы | Внебюджетные источники: - инвестиционные программы организаций коммунального комплекса; - производственные программы организаций коммунального комплекса; - тарифы на тепловую энергию организаций коммунального комплекса; - тарифы на электрическую энергию организаций коммунального комплекса; - тариф на капитальный ремонт жилищного фонда; - собственные средства граждан; - кредитные, заемные средства. Средства бюджетов различных уровней |
| Управление реализацией Программы и контроль за ее выполнением | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Администрация городского округа Верх-Нейвинский |
| Объем средств на реализацию Программы | Средства, необходимые для реализации мероприятий Программы по предварительным прогнозам, представлены в разделах 4 "Мероприятия Программы" и 7 "Источники и объемы финансирования Программы" по следующим первоочередным направлениям: 1. Совершенствование нормативно-правовой базы энергосбережения, стимулирование и повышение квалификации кадров. 2. Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре (теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение). 3. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества. 4. Повышение энергоэффективности в жилищном фонде. 5. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере. 6. Повышение энергоэффективности на транспорте. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и ее социально- экономической эффективности | В результате реализации Программы ожидается экономия топливно-энергетических ресурсов погородского округа Верх-Нейвинский на объектах коммунальной инфраструктуры: - теплоснабжение - экономия расхода теплоносителя и экономия ЭЭ; - водоснабжение - экономия расхода ЭЭ на передачу ресурса; - электроснабжение - экономия за счет модернизации оборудования и сетей. Экономия в потреблении энергоресурсов ожидается в первую очередь также в жилищном фонде, бюджетном секторе, транспортном комплексе |

## 2. ВВЕДЕНИЕ

### 2.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

## ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

## В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

## Жилой фонд в России, с точки зрения энергоиспользования, является весьма неэффективным. Проводимая в прошлые годы политика "дешевых" энергоносителей привела к строительству зданий с низким термическим сопротивлением ограждающих конструкций, а отсутствие средств регулирования и учета расхода тепловой энергии, горячей и холодной воды и природного газа - к расточительному их использованию населением.

## Фактическое удельное потребление воды в расчете на жителя превышает установленные в регионах и городах нормативы в 1,5 - 2 раза, а удельное теплопотребление - в 2 - 3 раза.

## Вопросы энергосбережения в муниципальной сфере особенно актуальны в связи с реформой ЖКХ и происходящими изменениями в тарифной политике. Без решения этих вопросов не представляется возможным достижение баланса между потреблением энергоносителей и платежеспособного спроса на них.

## Важнейшим звеном реформирования жилищно-коммунального хозяйства должно стать снижение издержек на производство услуг. Экономической основой осуществления этого процесса является энергоресурсосбережение.

## Конечные цели энергоресурсосберегающей политики в жилищно-коммунальном хозяйстве - сокращение затрат на содержание и эксплуатацию жилья и, соответственно, смягчение для населения процесса реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг при переходе отрасли на режим безубыточного функционирования.

## Основными методами достижения указанных целей являются:

## - переход к эффективным энергосберегающим архитектурно-строительным системам и инженерному оборудованию в жилищно-коммунальном строительстве;

## - внедрение приборного учета и регулирования потребления тепловой энергии, воды и газа;

## - создание экономического механизма, стимулирующего процесс энергоресурсосбережения;

## В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается весьма большими потерями ресурсов, как потребляемых самими коммунальными предприятиями, так и предоставляемых потребителям воды, тепловой и электрической энергии.

## Капитальные затраты на теплоснабжение жилищно-коммунальной сферы являются наиболее крупными. Следует также иметь в виду, что из общего количества тепла, поступающего в здание на отопление и горячее водоснабжение, через стоки теряется 33 - 35%, через стены, перекрытия 25 - 30%, за счет инфильтрации через оконные, дверные проемы и нерегулируемые вентсистемы 32 - 35%.

## Затраты населения на отопление и горячее водоснабжение составляют около 70% от общих затрат на коммунальные услуги. Последнее объясняет важность проведения комплекса энергосберегающих мероприятий в коммунальной сфере. Чтобы снизить тариф для населения или оставить его без изменения, необходимо эту долю существенно уменьшить.

## Анализ реального положения дел показывает, что снизить существенным образом тепловые потери в любом объекте промышленного или гражданского назначения можно, лишь проведя комплекс следующих мероприятий:

## - увеличить термическое сопротивление ограждающих конструкций;

## - установить приборы учета и регулирования расхода энергоносителей;

## - снизить до минимума разность температур внутри и снаружи помещения с сохранением комфортных условий, организовать регулируемый, автономный подвод тепловой энергии.

## Пропаганда энергосбережения должна являться неотъемлемой частью проведения энергосберегающих мероприятий. Необходимо не только создать предпосылки для энергосбережения за счет тарифной политики и др., но также показать потребителям возможности экономии различных видов энергии и конкретные пути ее достижения.

### 2.2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей Программе в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" используются следующие основные понятия:

энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность;

энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;

энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком;

бытовое энергопотребляющее устройство - продукция, функциональное назначение которой предполагает использование энергетических ресурсов, потребляемая мощность которой не превышает для электрической энергии двадцать один киловатт, для тепловой энергии сто киловатт и использование которой может предназначаться для личных, семейных, домашних и подобных нужд;

организации с участием государства или муниципального образования - юридические лица, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем пятьдесят процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственные или муниципальные унитарные предприятия, государственные или муниципальные учреждения, государственные компании, государственные корпорации, а также юридические лица, имущество которых либо более чем пятьдесят процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежат государственным корпорациям;

регулируемые виды деятельности - виды деятельности, осуществляемые субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов);

лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, - лицо, на которое в соответствии с жилищным законодательством возложены обязанности по управлению многоквартирным домом;

застройщик - лицо, признаваемое застройщиком в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;

целевой показатель - абсолютная или относительная величина показателя, характеризующего деятельность хозяйствующих субъектов по реализации мер, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), относительно установленной регламентирующими документами;

потенциал энергосбережения - физическая величина показателя, характеризующего возможность повышения энергетической эффективности путем оптимизации использования ТЭР. Потенциал может быть назначенным (установленный регламентирующим документом), нормативным (при условии приведения показателей работы всех систем к нормативным значениям), расчетным (при проведении модернизации и внедрении инновационных технологий);

экономическая эффективность мероприятия по энергосбережению - система стоимостных показателей, отражающих прибыльность (рентабельность) мероприятий по энергосбережению;

энергоемкость продукции - ценовая составляющая потребленной энергии в себестоимости произведенной продукции;

условное топливо - условно натуральная единица измерения количества топлива, применяемая для соизмерения топлива разных видов с помощью калорийного коэффициента, равного отношению теплосодержания 1 кг топлива данного вида к теплосодержанию 1 кг условного топлива;

топливно-энергетический баланс - система полного количественного сопоставления прихода и расхода топливно-энергетических ресурсов (включая потери и остатки топливно-энергетических ресурсов хозяйствующего субъекта за выбранный интервал времени).

### 2.3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

При реализации Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  городского округа  Верх-Нейвинский на 2012 - 2016 годы" необходимо учитывать требования и рекомендации следующих нормативных документов:

Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики";

Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 года N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2010 года N 275 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности";

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2010 года N 391 "О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования";

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года N 1715-р "Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года";

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 7 апреля 2010 года N 149 "Об утверждении порядка заключения и существенных условий договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов";

Приказ Министерства энергетики РФ от 16 апреля 2010 года N 178 "Об утверждении примерной формы предложения об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов";

Закон Свердловской области от 25 декабря 2009 года N 117-ОЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области";

Постановление Правительства Свердловской области от 24 марта 2010 года N 472-ПП "О региональной программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Свердловской области на 2010 - 2015 годы и целевых установках на период до 2020 года";

а также принимать во внимание следующие нормативные документы:

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 года N 464 "Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения";

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса";

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 года N 708 "Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги";

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 года N 750 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года N 520";

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года";

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года N 1235-р "Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года";

Приказ Министерства регионального развития о Российской Федерации т 10 октября 2007 года N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года N 101 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса";

Постановление Правительства Свердловской области от 22 декабря 2008 года N 1354-ПП "О Концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2009 - 2020 годы";

Постановление Правительства Свердловской области от 13 мая 2009 года N 526-ПП "О Программе "Чистая вода" Свердловской области";

Постановление Правительства Свердловской области от 1 июня 2010 года N 850-ПП "Об утверждении Концепции региональной программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на 2010 - 2020 годы".

Настоящая Программа разработана в целях снижения к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Полевского городского округа и как следствие Свердловской области и Российской Федерации в целом не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом, обеспечения рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов.

В программу включены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сферах коммунальной инфраструктуры: теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения; в бюджетной и жилищной сферах и другие.

К таковым мероприятиям относятся:

1. Теплоснабжение:

- проектирование и строительство блочной  газовой котельной;

- модернизация магистральных тепловых сетей и разводящих тепловых сетей;

- модернизация оборудования котельных;

- установка узлов учета тепловой энергии;

- автоматизация и централизованная диспетчеризация систем теплоснабжения городского округа.

2. Водоснабжение:

- установка узлов учета воды;

модернизация водопроводных сетей и оборудования.

3. Электроснабжение:

- модернизация действующих высоковольтных и кабельных линий электропередачи;

- модернизация трансформаторных подстанций.

4. Газоснабжение:

среднего и низкого давления;

5. Жилищный фонд:

- капитальный ремонт многоквартирных жилых домов (МКД) с выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- установка общедомовых приборов учета потребляемых ресурсов;

- проведение энергетических обследований;

- энергопаспортизация многоквартирных домов.

6. Бюджетная сфера:

-  выполнение проектов и установка приборов учета потребляемых ресурсов;

- проведение энергетических обследований;

- капитальный ремонт зданий с выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

7. Выявление и организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение).

3 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ.

3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Жилищный фонд (по состоянию на 01.08.2007 г.)

Общая площадь жилищного составила на 140,7 тыс. кв. м.,  в том числе:

муниципальный - 12,7 тыс. кв.м.  (9,2 %);

государственный – 0 (0%);

кооперативный - 2,2 тыс. кв.м.  (1,56 %);

частный (в составе многоквартирных домов) - 63,7 тыс. кв.м.  (45,2 %);

частный (частный сектор) - 62,3 тыс. кв.м.   (44,27%).

Уровень благоустройства жилищного фонда составляет  70 %, в том числе:

центральным отоплением -   83,396 тыс. кв. м.   (59,28 %;)

холодным водоснабжением и водоотведением -  70,419 тыс. кв. м.  (50,1 %;)

горячим водоснабжением -  83,396 тыс. кв. м.   (59,28 %;)

вывоз мусора -78,4 тыс. кв.м. (55,72%)

электроэнергией – 140,7 тыс. кв. м. (100%)

Средняя обеспеченность населения жильем составляет 28,14 кв. м. общей площади.

Жилищный фонд на 01.01.20012 составляет 62 дома, в том числе: передан в управление ООО "УЖСК" (62 дома по итогам проведения собраний собственников жилых помещений от 30.07.09г.)    по периодам постройки подразделяется:

- по 1950 год включительно - 13   домов,

- с 1951 по 1960 год - 25 домов;

- с 1961 по 1970 год - 10 домов;

- с 1971 по 1980 год - 6 домов;

- с 1981 по 1990 год -   6 домов;

- с 1990 по 2000 год -  4  дома;

- после 2000 года -   0   домов. (два подьезда)

- Нет данных  - 11 домов

Согласно установленных нормативов требуют комплексного капитального ремонта):

- 40 жилых домов общей площадью 12,037 тыс. м2;

- 10 жилых домов (общей площадью 2678  тыс. кв. м.)требуют срочного комплексного капитального ремонта.

- 15 жилых домов требуют выборочного капитального ремонта

Коммунальное хозяйство:

- Источник теплоснабжения муниципальная котельная (2 паровых и 2 водогрейных котла суммарной установленной мощностью 38,6 Гкал\час.Вид топлива природный газ, имеется водоподготовка)

- Система теплоснабжения открытая. Протяженность тепловых сетей составляет 9,65 км, (в двухтрубном исчислении) в т.ч. 80% проложено надземно (6,3 км.), общий обьем теплосетей 1250 куб.м. нормативная подпитка 27 куб.м\час.,  фактическая   до 100 куб.м.\час, в эксплуатации задействовано 5 тепловых пунктов;

- Протяженность водопроводных сетей составляет 4,9 км.из них 1,1 км. магистрального водовода в однотрубном исполнении без резерва  (в эксплуатации с 60 годов, износ 100%), в район многоэтажных домов вода подается через    ВНС производительностью 180 куб.м.\час  (состояние удовлетворительное, износ  60%), на территории поселка имеется 28 водоразборных колонок, 24 пожарных гидранта ;

- Протяженность сетей канализации свыше  6 км

- Для отвода сточных вод имеется две КНС производительностью 230-430 куб.м.\час .

- Протяженность эл. сетей  составляет: кабельные линии 0,4 кВ – 8км., 6 кВ – 12 км., воздушные линии 0,4 кВ-148 км., 6 кВ- 24 км. свыше 150  км.,  имеется 17 трансформаторных подстанций.

Объем выполняемых ремонтов по системам тепло- и водоснабжения ниже нормативных значений. Средний срок эксплуатации сетей свыше 25 лет, общий износ теплосетей свыше 80.% Требуется капитальный ремонт части трубопроводов, в том числе  текущий ремонт  (теплоизоляция) магистрали теплоснабжения и частичная замена внутриквартальных инженерных сетей, капитальный ремонт (модернизацию) котельной, КНС, ВНС, ТП,

Электроснабжение в п. Верх-Нейвинский имеет весь жилой фонд.  Более половины трансформаторных подстанций выработала свой нормативный срок,  70% кабелей находится в эксплуатации более 30 лет. Общий износ сетей электроснабжения -100% Оборудование требует плановой замены с учетом расширения мощности и протяженности  за счет освоения участков под ИЖС.

Газоснабжение жилых домов осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ подведен к 836 домам (из них 23 многоквартирные пользуется газом 2498 чел., 813 частные (кол-во проживающих данных нет), сжиженным газом около  70 домов (до 214 чел.). Протяженность газовых сетей 14710 м. Газовая сеть требует развития, в том числе строительство магистрального газопровода высокого давления (6 атм.) в район, что позволит ликвидировать дефицит  газа (в отдельных жилых районах поселка ощущается недостаток давления газа особенно в зимнее время) и газифицировать новые и перспективные районы жилой застройки.

### 3.2. ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящее время на территории городского округа  Верх-Нейвинский в сфере коммунального комплекса работают и оказывают услуги следующие организации коммунального комплекса:

| Наименование предприятий | Сфера деятельности |
| --- | --- |
| ГУП СО «Облкоммунэнерго» | Теплоснабжение (передача тепловой энергии), водоснабжение, водоотведение |
| ООО «УЖСК» | Управление многоквартирного жилого фонда |
| ООО «Энергошаля» | Электросетевая компания (передача эл. энергии) |
| ГУП СО «Свердловские «газовые сети» | Услуги по транспортировке газа |
| ОАО «Свердловэнергосбыт» | Электроснабжение |
| ООО "Интер" | Утилизация твердых бытовых отходов |

## 3.3. КРАТКИЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

## ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ

## Теплоснабжение поселка на 50% осуществляется централизованно от  центральной котельной (производительностью 38,6  Гкал/час). Котельная  все тепловые сети, ЦТП и котельные переданы в собственность Правительства Свердловской области.

## Протяженность тепловых сетей –9,4 км., степень их износа - 65%.  5 ЦТП и 1 водонасосная и 2 канализационные станции.

## В настоящее время сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением р.п.Верх-Нейвинский. Балансовая тепловая мощность источников теплоснабжения составляет 38,6 Гкал/час при подключенной тепловой нагрузке 15 Гкал/час. При сбалансированности мощности и нагрузки в целом по городу имеется существенный небаланс по зонам теплопотребления отдельных районов.

## Анализ покрытия максимума тепловых нагрузок потребителей в течение последних лет показывает несоответствие расчетных тепловых нагрузок физическим. Величина использования расчетных нагрузок колеблется от 64 до 76% по отдельным зонам теплоснабжения. Такая ситуация позволяет относительно стабильно обеспечивать прохождение осенне-зимнего периода года по тепловой зоне ТЭЦ.

## Основными проблемами теплоснабжения города являются:

## - значительный износ внутриквартальных сетей теплоснабжения и теплотехнического оборудования центральных тепловых пунктов;

## Основной задачей плана развития магистральных тепловых сетей является определение необходимых мероприятий по развитию системы централизованного снабжения для обеспечения тепловой энергией вводимого в эксплуатацию жилищного фонда.

## Основой для развития системы теплоснабжения потребителей, кроме развития магистральных тепловых сетей, являются мероприятия по реконструкции центральных тепловых пунктов.

## Выполнение объема работ по реконструкции позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей, появляется возможность подключения тепловых нагрузок новых потребителей.

## Одним из приоритетных направлений является обеспечение населения питьевой водой в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения за счет реализации технических, санитарных мероприятий, совершенствования технологии обработки воды на водоочистных станциях, развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения.

## В городском округе Верх-Нейвинский охват приборным учетом энергоресурсов на объектах социальной сферы составляет:

## - электроэнергия - охват учетом – 100%;

## - отопление - охват учетом - 72%;

## - ГВС - охват учетом - 100%;

## - ХВС - охват учетом - 100%.

## При этом достаточно высокие показатели обеспеченности структурой учета энергоресурсов имеют теплоисточники и промышленные потребители, что безусловно положительно влияет на результаты работы данных предприятий.

## Однако совершенно другая ситуация складывается в жилищном фонде городского округа, степень оборудования жилых зданий и квартир выглядит следующим образом:

## Количество жилых зданий, оборудованных электросчетчиками-99,9%,  теплосчетчиками - 0%, водосчетчиками холодной воды - 5%, водосчетчиками горячей воды - 5%, количество квартир, оборудованных водосчетчиками холодной воды -70, горячей воды - 60%.

## Таким образом, при практически 100% охвате учетом электроэнергии в жилом фонде учет других энергоносителей организован  не достаточно и вследствие этого управляющие компании и товарищества собственников жилья не ориентируются на проведение политики энергосбережения и продолжают пользоваться нормативами потребления коммунальных услуг, утвержденными органами местного самоуправления и органами государственного регулирования

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий Программы необходимо решить следующие задачи, направленные на:

1)	проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики городского округа Верх-Нейвинский;

2)	обеспечение учета потребляемых энергоресурсов;

3)	снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования;

4)	сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе;

5)	расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры;

6)	разработку и достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в бюджетной и жилищной сферах, коммунальной инфраструктуре, транспорте).

Достижение цели и реализация задач Программы осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении к Программе.

5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРГРАММЫ

Муниципальная целевая программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории  городского округа  Верх-Нейвинский на 2012-2016 годы» является долгосрочной, срок её реализации 2012-2016 годы.

6.  СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(приложение № 1)

6.1.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике.

В целях рационального и эффективного использования электроэнергии, экономии бюджетных средств на покупку электроэнергии, сокращения аварийных ситуаций и повышения надежности электроснабжения города необходимо выполнение ряда мероприятий предусмотренных программой:

1)	проведение энерготехнологических обследований  и энергетической паспортизации объектов  Верх-Нейвинского УЭС ООО «Энергошаля»  с последующим выполнением мероприятий по энергосбережению.

2) замена  454 ламп накаливания (ртутных ламп)  на светильниках уличного освещения на энергоэффективные лампы;

3)	реконструкции 12,95 км электрических сетей,  3 трансформаторных подстанций.

6.2. Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в бюджетной сфере.

Мероприятия раздела 2 программы направлены на внедрение в бюджетной сфере энергосберегающего оборудования и технологий, установку коммерческих приборов учета потребляемых энергоресурсов для получения объективных данных об объемах используемых энергоресурсов, сокращение потерь и снижение расходов бюджета на их покупку.

Необходимо:

1)	обеспечить наладочно-регулировочные мероприятия систем теплоснабжения всех объектов бюджетной сферы;

2)	провести 8 энергетических обследований с составлением энергетических паспортов;

3)	установить коммерческие узлы учета потребляемых энергоресурсов, и  обеспечить диспетчеризации предоставления коммунальных услуг;

4)	заменить  780 ламп накаливания в муниципальных учреждениях на энергоэффективные лампы;

5)  замена  454 ламп накаливания (ртутных ламп)  на светильниках уличного освещения на энергоэффективные лампы;

6.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере.

В жилищном фонде организация приборного учета потребления топливно-энергетических ресурсов, контроля и регулирования является одним из основных направлений энергосбережения, так как с их применением исчезает расточительное отношение к потреблению холодной, горячей воды и электрической энергии у населения.

В связи с этим возникает необходимость продолжения работ по установке приборов учета расхода воды и  тепла. Установка узлов учета энергоносителей позволит рационально и эффективно использовать энергоресурсы, снизить расходы населения на покупку энергоресурсов.

Все большую значимость приобретает необходимость вовлечения в процесс энергосбережения жителей.

В период с 2012 по 2016 годы на территории городского округа Верх-Нейвинский необходимо установить 89  общедомовых приборов учета, в том числе:

-   15 тепловой энергии;

-    36 горячее водоснабжение;

-    31 на холодное водоснабжение;

-   5 электрической энергии.

-   22 газ.

Существенную положительную роль в вопросе повышения энергоэффективности жилищного фонда играет энергетическая паспортизация. В период с 2012 до 2016 года на территории городского округа  Верх-Нейвинский необходимо провести энергетические обследования 62 жилых домов с выдачей энергетических паспортов.

6.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры.

В рамках комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры необходимо:

1) провести  1 энергетическое обследования с составлением энергетического  паспорта;

2) построить 1 блочную котельную для р.п.Верх-Нейвинский (взамен существующей центральной котельной .

3) установить 1 систему частотного регулирования на насосной станции(ВНС-1)

4) заменить 3,6 км сетей водоснабжения;

5) выполнить реконструкцию всех существующих теплосетей с переходом от  существующей двухконтурной открытой системы отопления к закрытой четырехконтурной

6) перевести жилые дома частного сектора (24 жилых дома по ул. Ленина, Школьная, к.Маркса) с централизованного отопления на  индивидуальное газовое

Выполнение комплекса мероприятий позволит:

- получать объективные данные об объеме используемых ресурсов и определять мероприятия по снижению удельного потребления энергоносителей;

- сдержать рост тарифов на поставку энергоресурсов;

3) обеспечить надежную работу энергетического комплекса городского округа и бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6.5. Методическое, информационное и кадровое обеспечение

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

По данному разделу запланировано обучение энергосбережению 10 специалистов предприятий и учреждений городского округа, разработка энергетического паспорта  и схемы теплоснабжения городского округа Верх-Нейвинский

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИ ПРОГРАММЫ

(приложение № 2 )

8.  МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Расчет целевых показателей Программы осуществляется по Методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273 и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

9. РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации программных мероприятий определяется программами бюджетных учреждений, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, управляющих организаций и товариществ собственников жилья.

Потребность в финансовых ресурсах по годам (оценочно*)

|  | ИТОГО 2012-2016гг. | в том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| средства местного бюджета | 3526 | 891 | 1005 | 1410 | 110 | 110 |
| смета учреждений | 920 | 420 | 200 | 80 | 100 | 120 |
| средства предприятий | 92430 | 4100 | 34650 | 52400 | 665 | 615 |
| средства собственников жилых помещений | 967 | 378 | 399 | 65 | 65 | 60 |
| Средства областного бюджета | 6748,2 | 4971 | 1777,2 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 104591,2 | 10760 | 38031,2 | 53955 | 940 | 905 |

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы могут быть уточнены, исходя из возможностей бюджета, средств предприятий и организаций на соответствующий финансовый год.

10.  ОРАГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Ответственным за реализацию плана мероприятий программы является заместитель Главы администрации городского округа Верх-Нейвинский по вопросам экономики  ЖКХ и благоустройства.

Ответственными исполнителями плана мероприятий программы являются управляющая и энергоснабжающие организации, товарищества собственников жилья, организации коммунального комплекса и бюджетные учреждения, которые определяют конкретные работы, необходимые затраты по каждому мероприятию с расчетами-обоснованиями, организуют и проводят отбор исполнителей мероприятий в соответствии с требованиями Федерального закона 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

11.ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ  И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Критериями эффективности выполнения плана мероприятий являются:

1)	обучение специалистов энергосбережению - 4 чел.;

2)	разработка и утверждение энергетического паспорта  и схемы теплоснабжения городского округа;

3)	установка  общедомовых узлов учета на ГВС, ХВС, отопление -89 шт.,

4)	энергетическая паспортизация жилфонда –62домов;

5)	проведение 8 энергетических обследований  муниципальных учреждений  с составлением энергетических паспортов.

Приложение № 1

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКУРГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ

| Мероприятия, этапы выполнения работ <1> | Исполнитель, <2> | Срок реализации <3> | Объем финансирования мероприятия (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект от мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, в т.ч. по источникам | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
|  |  |  |  | В т.ч. по источникам |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

### 1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЭНЕРГЕТИКА

| Установка общедомовых приборов учета (Эл.ХВС, ГВС, тепловой энергии) | ООО «УЖСК» | 2012-2013 | 8770 | 4871ОБ 248,5 СС 151МБ | 3000 СС 200МБ |  |  |  | Получение достоверной информации о потреблении энергоресурсов, снижение расходов населения на покупку энергоресурсов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка поквартирных приборов учета ХВС, ГВС | ООО «УЖСК» | 2012-2016 | 275 | 100 СС | 100 СС | 50 СС | 15 СС | 10 СС | Получение достоверной информации о потреблении энергоресурсов, снижение расходов населения на покупку энергоресурсов |
| Установка прибора учета стоков на напорном канализационном коллекторе | ГУП СО «Облкоммунэнерго» | 2012 | 200 | 200 ВБ |  |  |  |  |  |
| Ремонт (замена) водоразборных колонок и пожарных гидрантов в частном секторе | ГУП СО «облкоммунэнерго» | 2012-2015 | 330 | 100 ВБ | 100 ВБ | 100 ВБ | 15 ВБ | 15 ВБ | Бесперебойное обеспечение питьевой водой и для противопожарных целей. Уменьшение потерь холодного водоснабжения. |
| Контроль за подключением к коммуникациям | ГУП СО «облкоммунэнерго» | постоянно |  |  |  |  |  |  | снижение потерь энергоресурсов |
| Организация контроля за качеством стоков | ГУП СО «облкоммунэнерго» | постоянно |  |  |  |  |  |  | снижение потерь энергоресурсов |
| Проведение энергоаудита работы котельной | ГУП СО «облкоммунэнерго» | 2012 | 500 | 500 ВБ |  |  |  |  | снижение потерь энергоресурсов |
| Проведение расчетов по гидродинамической балансировке системы отопления п.Верх-Нейвинский | ГУП СО «облкоммунэнерго» | 2012-2013 | 400 | 200 ВБ | 200 ВБ |  |  |  | снижение потерь энергоресурсов, повышение качества поставляемых КУ |
| Установка дросселирующих шайб на потребителях тепловой энергии | ГУП СО «облкоммунэнерго» ООО «УЖСК» | 2013 | 200 | 100 ВБ |  | 50 ВБ | 50 ВБ |  | снижение потерь энергоресурсов, повышение качества поставляемых КУ |
| Строительство новой блочной котельной | ГУП СО «облкоммунэнерго» | 2013-2014 | 86000 |  | 34000 ВБ | 52000 ВБ |  |  | Снижение стоимости энергоресурсов, повышение рентабельности услуги теплоснабжения |
| Установка (замена) задвижек на магистральном хоз.питьевом водоводе по п.верх-Нейвинский | ГУП СО «облкоммунэнерго» | 2013 | 200 |  | 200 ВБ |  |  |  | снижение аварийных ситуаций, повышение надежности работы , снижение потерь энергоресурсов |
| Замена аварийных участков теплотрасс, замена запорной арматуры восстановление теплоизоляции | ГУП СО «облкоммунэнерго» | 2012-2014 | 800 | 100 ВБ | 100 ВБ | 200 ВБ | 200 ВБ | 200 ВБ | увеличение срока эксплуатации трубопроводов, уменьшение утечек воды, уменьшение числа аварий, рациональное использование воды, экономия потребления воды в системе ГВС |
| Установка новых КТПН в районе новой жилой застройки | ООО «Энергошаля» | 2012-2014 | 1700 | 900 ВБ |  | 500 МБ |  |  | улучшение эксплуатационных свойств жилья, уменьшение потерь в системе электроснабжения |
| Реконструкция (замена) КТПН на более мощные в районах существующей жилой застройки | ООО «Энергошаля» | 2012- 2016 | 1250 | 250 ВБ |  |  | 500 ВБ МБ | 500 ВБ МБ | улучшение эксплуатационных свойств жилья, уменьшение потерь в системе электроснабжения |
| Установка приборов учета газа в МКД и жилых домах частной застройки | ГУП СО «Свердловские газовые сети» | 2012-2016 | 210 | 30 ВБ | 30 ВБ | 50 ВБ | 50 ВБ | 50 ВБ | получение достоверной информации о потреблении энергоресурсов, снижение расходов населения на покупку энергоресурсов |

2. Бюджетная сфера

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование и установка приборов учета (Эл.ХВС, ГВС, тепловой энергии) | Руководители муниципальных учреждений | 2012 | 450 | 100СУ 100ОБ | 150 СУ |  |  |  | Учет и диспетчеризация потребления ТЭР |
| Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие | Администрация го Верх-Нейвинский | 2012-2013 | 2632,2 | 300 ВБ 500 МБ | 1777,2 ОБ 55МБ |  |  |  | повышение безопасности дорожного движения, экономия бюджетных средств на покупку эл/энергии на уличное освещение |
| Выявление и организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов | Администрация го Верх-Нейвинский | 2012-2014 | 800 |  | 400 МБ | 400 МБ |  |  | Повышение надежности работы, определение эксплуатирующее организации, |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие в муниципальных учреждениях | Руководители муниципальных учреждений | 2012-2014 | 100 | 20 СУ | 20 СУ | 20 СУ | 20 СУ | 20 СУ | Экономия электроэнергии на 80 тыс. к\час, снижение расходов бюджета на покупку энергоресурсов |
| Проведение энергоаудита | Руководители муниципальных учреждений | 2012 | 400 | 300 СУ 100ОБ |  |  |  |  | Получение объективных данных об объеме используемых ресурсов, составление плана мероприятий по снижению энергопотерь |
| Замена дверных блоков | Руководители муниципальных учреждений | 2012-2016 | 110 |  |  | 30 СУ | 30 СУ | 50 СУ | Снижение тепловых потерь |
| Проведением мероприятий по итогам энергоаудита | Руководители муниципальных учреждений | 2012-2016 | 190 | 30 СУ | 30 СУ | 30 СУ | 50 СУ | 50 СУ | Экономия энергоресурсов |
| Обучение специалистов в области энергосбережения | Руководители муниципальных учреждений | 2013-2016 | 40 |  | 40 СУ |  |  |  | подготовка квалифицированных специалистов в области энергосбережения |
| Работа со СМИ (размещение информации по энергосбережению и энергоэффективности, наглядная агитация) | Администрация го Верх-Нейвинский | 2012-2016 | 50 | 10МБ | 10МБ | 10МБ | 10МБ | 10МБ | информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Разработка и утверждение энергетического паспорта и схемы теплоснабжения городского округа Верх-Нейвинский | Администрация го Верх-Нейвинский | 2013-2014 | 800 |  | 300МБ | 500МБ |  |  | определение энергетической составляющей деятельности городского округа |
| Итого по программе В том числе: |  |  | 104591,2 | 10760 | 38031,2 | 53955 | 940 | 905 |  |
| Местный бюджет |  |  | 3526 | 891 | 1005 | 1410 | 110 | 110 |  |
| Областной бюджет |  |  | 6748,2 | 4971 | 1777,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| Сметы учреждений |  |  | 920 | 420 | 200 | 80 | 100 | 120 |  |
| Средства предприятий |  |  | 92430 | 4100 | 34650 | 52400 | 665 | 615 |  |
| Средства собственников жилых помещений |  |  | 967 | 378 | 399 | 65 | 65 | 60 |  |

Прим.

МБ-  местный бюджет

ОБ – областной бюджет

ВБ- средства предприятий и др. внебюджетные источники

СС- средства собственников жилых помещений

СУ-средства муниципальных учреждений

Глава администрации городского округа Верх-Нейвинский 							А.В.Самофеев