Техническое задание

на выполнение работ модернизации системы уличного освещения

на территории городского округа Верх-Нейвинский

1. Наименование работ: выполнение работ по модернизации системы уличного освещения на территории го Верх-Нейвинский

2.Порядок оплаты: определяется положениями муниципального контракта.

3. Общие требования:

3.1. Подрядные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: Гражданским Кодексом РФ, Градостроительным Кодексом РФ и иными нормативно – правовыми документами, обеспечивающими выполнение норм безопасности и качества выполнения подрядных работ.

3.2. Используемые Подрядчиком материалы и устанавливаемое оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТа, ТУ.

4. В случае, если техническая часть содержит указания на товарные знаки, то такие наименования следует читать со словами «или эквивалент».

5. Характеристики применяемой при выполнении работ техники приведены  справочно и не являются обязательными к выполнению, при условии соблюдения предусмотренного качества для выполняемых работ.

6. Требования к производственным мощностям, производителю, месту происхождения товара являются так же необязательными и указаны с целью определения стоимости работ. Данные требования не исключают использования иных материально-технических ресурсов, наименования иных производителей, мест происхождения товара, обеспечивающих качество выполняемых работ в рамках действующих нормативных документов государственного контракта.

| Наименование работ | Место выполнения работ | Дата начала выполнения работ | Дата завершения выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по модернизации системы уличного освещения городского округа Верх-Нейвинский | Сети уличного освещения р.п. Верх-Нейвинский: 1.Замена ртутных светильников и ламп накаливания на лампы ДНАТ-250 по следующим улицам и адресам: ул. Ленина в районе домов: №№ 1, 3, 7, 9, 18, 52, 54, 74, 78,79, 82, 83, 89, 112, 114, 116, 140, 148, 152, 154, 156, 158, 160 - итого 22 шт.; ул. Школьная, 3 – итого 6 шт.; ул. Ломоносова: №№ 4, 2А… – итого 6 шт.; ул. Демьяна Бедного: №№ 9, 19, 21, 25, 33д, 35д – итого 6 шт.; ул. Баскова: №№ 40, 42, 45, 52, 58, 66, 70, 95, 99, 101, 138, 140… - итого 13 шт.; пер. Карла Маркса - - итого 3 шт.; ул. Куйбышева: №№ 1 – 17 – итого 6 шт.; ул. Просвещения: №№ 3, 5, 7, 9, 17… - итого 9 шт.; ул. Пушкина: №№ 12д, 14д – итого 2 шт.; ул. Энгельса: - итого 8 шт.; ул. Мартьянова: - итого 4 шт.; ул. Луговая: - итого 6 шт.; ул. Нейвинская: - итого 5 шт.; ул. Калинина: №№ 42, 46, 47, 56, 57, 60 – итого 6 шт.; ул. Евдокимова: №№ 3, 6, 7, 11, 15, 29 , 31 - итого 7 шт.; ул. Некрасова: №№ 2, 4, 7, 9, 12, 21, 26 – итого 7 шт.; ул. Советская: – итого 5 шт.; ул. Комсомольская: №№ 19, 39, 59. 69, 71 - итого 5 шт.; ул. Таватуйская: №№ 5, 7, 11, 12, 13, 17, 19, 20 – итого 6 шт.; ул. Токарей: - итого 6 шт.; ул. Восточная: - итого 6 шт.; ул. Карла Либкнехта: - итого 10 шт.; ул. Металлургов: - итого 8 шт.; ул. Лесная: - итого 9 шт.; ул. Арапова: №№ 53, 55, 57, 61, 63, 67, 71 … - итого 14 шт.; ул. Розы Люксембург: №№ 17, 21, 31, 38 … 62 – - итого 8 шт.; ул. Мира: №№ 5, 21, 33, 39, 45, 50, 56, 62, 70, 79 – итого 7 шт. ВСЕГО: 200 шт. Прим. Светильники ДНАТ 250 в количестве 200 шт. предоставляются заказчиком. | с момента заключения муниципального контракта | 01.08.2013 года |
|  | 2. Замена эклектических проводов управления системы уличного освещения на самонесущий изолированный провод СИП -2х25 ул. Еловая - 540 п.м.ул. , Ул. 8 Марта 440 п.м 3.Установка опор торшерного типа в комплекте со светильником (2 шт.) типа «Сатурн» общим количеством 26 комплектов взамен существующих согласно Схемы расположения уличных светильников (прилагается) по ул. Р.Молодежи, в Центральном сквере с заменой силового питающего кабеля марки ААБ2лШв3х25(ож) в траншее по ул. р.Молодежи 800 м. ул. Ленина 200м Прим. Опоры в кол-ве 26 шт. светильники типа «Сатурн» в кол-ве 52 шт. предоставляются заказчиком. |  |  |

| ________________ А.В. Самофеев |  | ________________ |
| --- | --- | --- |