АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2026 № 373

пгт Верх-Нейвинский

Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоотведения МУП «Управление коммунальными ресурсами» городского округа Верх-Нейвинский Свердловской области на 2027-2029 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641, Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом городского округа Верх-Нейвинский Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоотведения МУП «Управление коммунальными ресурсами» городского округа Верх-Нейвинский Свердловской области на 2027-2029 годы» (далее - Техническое задание) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Рекомендовать МУП «Управление коммунальными ресурсами» городского округа Верх-Нейвинский разработать в соответствии с Техническим заданием инвестиционную программу и представить ее на согласование в установленном порядке в срок до 30 сентября 2026 года.

- Рекомендовать МУП «Управление коммунальными ресурсами» городского округа Верх-Нейвинский направить разработанную инвестиционную программу на рассмотрение в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области не позднее 15 календарных дней со дня направления в налоговые органы годового бухгалтерского баланса за предыдущий год, предшествующего периоду начала ее реализации.

- Постановление администрации городского округа Верх-Нейвинский №278 от 25.06.2026 года Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоотведения МУП «Управление коммунальными ресурсами» городского округа Верх-Нейвинский Свердловской области на 2027-2029 годы» признать утратившим силу.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Верх-Нейвинский.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, муниципальному имуществу и благоустройству  А.В. Самофеева.

Глава городского округа

Верх-Нейвинский        	                                                            	Н.Н. Щекалев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации городского округа Верх-Нейвинский

от 20.08.2026 № 373

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

«Развитие системы водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальными ресурсами» городского округа Верх-Нейвинский Свердловской области на 2027-2029 годы»

Раздел 1. Общие положения

1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальными ресурсами» городского округа                             Верх-Нейвинский Свердловской области на 2027-2029 годы» (далее – Техническое задание), (далее – инвестиционная программа) разработано в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации городского округа Верх-Нейвинский от 04.05.2026 № 192 «Об утверждении актуализированной  Схемы теплоснабжения на 2013-2027 годы и актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения  на 2014-2029 годы городского округа Верх-Нейвинский (на плановый  период 2027 года)».

2. Заказчиком разработки инвестиционной программы является администрация городского округа Верх-Нейвинский.

3. Разработчиком инвестиционной программы является муниципальное унитарное предприятие «Управление коммунальными ресурсами».

Раздел 2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

4. Цели инвестиционной программы:

- повышение качества и надежности услуг водоотведения существующих потребителей и достижение плановых показателей надежности, предотвращения возникновения аварийных ситуаций;

- обеспечение экологической безопасности системы водоотведения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- ресурсосбережение.

5. Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

- обеспечение надежного водоотведения для потребителей;

- оказание качественной услуги водоотведения с целью обеспечения стабильности работы системы водоотведения;

- сокращение техногенного воздействия на окружающую среду.

Раздел 3. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

6. Строительство новых объектов капитального строительства не предусматривается.

7. В составе инвестиционной программы не предусматриваются мероприятия по защите централизованной системы водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов. Снижение риска возникновения аварийных ситуаций и смягчение их последствий достигается за счет использования современного оборудования.

8. В инвестиционную программу должны быть включены мероприятия в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Мероприятие | Период реализации годы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация канализационно-насосной станции (КНС1) по адресу: пгт Верх-Нейвинский, ул. Революции, 4/3 | 2027 - 2029 |
| 2 | Модернизация канализационно-насосной станции (КНС2) по адресу: пгт Верх-Нейвинский, ул. 8 Марта, 28а | 2027-2029 |

Раздел 4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы централизованного водоотведения

9. В результате реализации мероприятий инвестиционной программы, указанных 
в разделе 3 настоящего Технического задания, должны быть достигнуты плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности в соответствии с таблицами 2.

Таблица 2. Показатели надежности и бесперебойности

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0,589 | 0,589 | 0,589 |

Раздел 5. Требования к инвестиционной программе

10. Предполагаемый период реализации инвестиционной программы устанавливается на 2027 – 2029 годы.

11. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».